# ANALIZA BIOLOŠKIH, KEMIČNIH IN FIZIKALNIH DEJAVNIKOV TVEGANJA

VS ZG.LOŽNICA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVEGANJE | STOPNJA  TVEGANJA | PREVENTIVNI  UKREPI | UKREPI |
| BIOLOŠKO | nizko | - redno tehnično-higiensko vzdrževanje po HACCP planu  - redni pregledi in čiščenje objektov  - ustrezna priprava vode (kloriranje)  - takojšna sanacija napak na omrežju | - odstraniti ostanke živali in izvesti dezinfekcijo - zamenjaj oz. popravi poškodovane fizične ovire |
| MIKROBIOLOŠKO | srednje | - kloriranje - hiperkloriranje (po potrebi) - čiščenje (po potrebi) |
| FIZIKALNO- KEMIJSKO | glede na izvedeno kemijsko analizo tveganja ni | - terenski ogledi - redni nadzor nad dogajanjem in pozornost nad morebitnimi spremembami |

VS GLADOMES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVEGANJE | STOPNJA  TVEGANJA | PREVENTIVNI  UKREPI | UKREPI |
| BIOLOŠKO | nizko | - redno tehnično-higiensko vzdrževanje po HACCP planu  - redni pregledi in čiščenje objektov  - ustrezna priprava vode (kloriranje)  - takojšna sanacija napak na omrežju | - odstraniti ostanke živali in izvesti dezinfekcijo - zamenjaj oz. popravi poškodovane fizične ovire |
| MIKROBIOLOŠKO | srednje | - kloriranje - hiperkloriranje (po potrebi) - čiščenje (po potrebi) |
| FIZIKALNO- KEMIJSKO | glede na izvedeno kemijsko analizo tveganja ni | - terenski ogledi - redni nadzor nad dogajanjem in pozornost nad morebitnimi spremembami |

VS KOSTANJEVEC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVEGANJE | STOPNJA  TVEGANJA | PREVENTIVNI  UKREPI | UKREPI |
| BIOLOŠKO | nizko | - redno tehnično-higiensko vzdrževanje po HACCP planu  - redni pregledi in čiščenje objektov  - ustrezna priprava vode (kloriranje)  - takojšna sanacija napak na omrežju | - odstraniti ostanke živali in izvesti dezinfekcijo - zamenjaj oz. popravi poškodovane fizične ovire |
| MIKROBIOLOŠKO | nizko | - kloriranje - hiperkloriranje (po potrebi) - čiščenje (po potrebi) |
| FIZIKALNO- KEMIJSKO | glede na izvedeno kemijsko analizo tveganja ni | - terenski ogledi - redni nadzor nad dogajanjem in pozornost nad morebitnimi spremembami |