# ANALIZA BIOLOŠKIH, KEMIČNIH IN FIZIKALNIH DEJAVNIKOV TVEGANJA

VS ZG.LOŽNICA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVEGANJE | STOPNJA TVEGANJA | PREVENTIVNI UKREPI | UKREPI |
| BIOLOŠKO | nizko | - redno tehnično-higiensko vzdrževanje po HACCP planu- redni pregledi in čiščenje objektov- ustrezna priprava vode (kloriranje)- takojšna sanacija napak na omrežju | - odstraniti ostanke živali in izvesti dezinfekcijo- zamenjaj oz. popravi poškodovane fizične ovire |
| MIKROBIOLOŠKO | srednje | - kloriranje- hiperkloriranje (po potrebi)- čiščenje (po potrebi) |
| FIZIKALNO-KEMIJSKO | glede na izvedeno kemijsko analizo tveganja ni | - terenski ogledi- redni nadzor nad dogajanjem in pozornost nad morebitnimi spremembami |

VS GLADOMES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVEGANJE | STOPNJA TVEGANJA | PREVENTIVNI UKREPI | UKREPI |
| BIOLOŠKO | nizko | - redno tehnično-higiensko vzdrževanje po HACCP planu- redni pregledi in čiščenje objektov- ustrezna priprava vode (kloriranje)- takojšna sanacija napak na omrežju | - odstraniti ostanke živali in izvesti dezinfekcijo- zamenjaj oz. popravi poškodovane fizične ovire |
| MIKROBIOLOŠKO | srednje | - kloriranje- hiperkloriranje (po potrebi)- čiščenje (po potrebi) |
| FIZIKALNO-KEMIJSKO | glede na izvedeno kemijsko analizo tveganja ni | - terenski ogledi- redni nadzor nad dogajanjem in pozornost nad morebitnimi spremembami |

VS KOSTANJEVEC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVEGANJE | STOPNJA TVEGANJA | PREVENTIVNI UKREPI | UKREPI |
| BIOLOŠKO | nizko | - redno tehnično-higiensko vzdrževanje po HACCP planu- redni pregledi in čiščenje objektov- ustrezna priprava vode (kloriranje)- takojšna sanacija napak na omrežju | - odstraniti ostanke živali in izvesti dezinfekcijo- zamenjaj oz. popravi poškodovane fizične ovire |
| MIKROBIOLOŠKO | nizko | - kloriranje- hiperkloriranje (po potrebi)- čiščenje (po potrebi) |
| FIZIKALNO-KEMIJSKO | glede na izvedeno kemijsko analizo tveganja ni | - terenski ogledi- redni nadzor nad dogajanjem in pozornost nad morebitnimi spremembami |